## Sheet1
Gen.Freq | Anlr.Level A | Rotation (%) | Gain (dB) | Ideal (dB) | Error (dB)
Source 1 | Data 1 | 0 | -102.9053 | -20 | 82.9053
Hz | dBg A | 10 | -31.3358 | -18 | 13.3358
20000 | -999.99 | 20 | -19.455 | -16 | 3.455
15887.5 | -999.99 | 30 | -15.0023 | -14 | 1.0023
12620 | -999.99 | 40 | -11.7397 | -12 | 0.26035
10022.5 | -999.99 | 50 | -9.7902 | -10 | 0.20977
7962.5 | -108.0107 | 60 | -7.7611 | -8 | 0.23885
6325 | -102.9053 | 70 | -5.7216 | -6 | 0.27839
5025 | -102.9053 | 80 | -3.5354 | -4 | 0.46462
3990 | -102.9053 | 90 | -1.4297 | -2 | 0.57035
3170 | -102.9053 | 100 | -0.05939 | 0 | 0.05939
2517.5 | -102.9053
2000 | -102.9053
1588.75 | -102.9053
1262 | -102.9053
1002.25 | -102.9053
796.25 | -102.9053
632.5 | -102.9053
502.5 | -102.9053
399 | -102.9053
317 | -102.9053
251.75 | -102.9053
200 | -99.7113
158.875 | -102.9053
126.2 | -99.7113
100.225 | -100.4065
79.625 | -100.4065
63.25 | -100.4065
50.25 | -101.9901
39.9 | -100.4065
31.7 | -100.4065
25.175 | -100.4065
20 | -99.7113
20000 | -31.8717
15887.5 | -31.6809
12620 | -31.5567
10022.5 | -31.4776
7962.5 | -31.4363
6325 | -31.391
5025 | -31.3695
3990 | -31.3572
3170 | -31.3481
2517.5 | -31.343
2000 | -31.3399
1588.75 | -31.3379
1262 | -31.3368
1002.25 | -31.3358
796.25 | -31.3348
632.5 | -31.3348
502.5 | -31.3348
399 | -31.3338
317 | -31.3328
251.75 | -31.3348
200 | -31.3368
158.875 | -31.3328
126.2 | -31.3317
100.225 | -31.3396
79.625 | -31.332
63.25 | -31.3305
50.25 | -31.3401
39.9 | -31.3458
31.7 | -31.3376
25.175 | -31.3514
20 | -31.3317
20000 | -19.9924
15887.5 | -19.8023
12620 | -19.6779
10022.5 | -19.5984
7962.5 | -19.5574
6325 | -19.5123
5025 | -19.4904
3990 | -19.4779
3170 | -19.4685
2517.5 | -19.4665
2000 | -19.4696
1588.75 | -19.4582
1262 | -19.4571
1002.25 | -19.455
796.25 | -19.4561
632.5 | -19.4561
502.5 | -19.455
399 | -19.4519
317 | -19.4499
251.75 | -19.453
200 | -19.4571
158.875 | -19.453
126.2 | -19.453
100.225 | -19.46
79.625 | -19.4584
63.25 | -19.4543
50.25 | -19.4548
39.9 | -19.4605
31.7 | -19.475
25.175 | -19.4855
20 | -19.4517
20000 | -15.5381
15887.5 | -15.3485
12620 | -15.2252
10022.5 | -15.1452
7962.5 | -15.1036
6325 | -15.0584
5025 | -15.0371
3990 | -15.0234
3170 | -15.0159
2517.5 | -15.011
2000 | -15.0072
1588.75 | -15.0047
1262 | -15.0047
1002.25 | -15.0023
796.25 | -15.0023
632.5 | -15.0035
502.5 | -15.0023
399 | -15.0023
317 | -14.9985
251.75 | -14.9998
200 | -14.9255
158.875 | -15.001
126.2 | -15.0072
100.225 | -15.0063
79.625 | -15.0069
63.25 | -15.0001
50.25 | -15.0051
39.9 | -15.0119
31.7 | -15.0163
25.175 | -15.0256
20 | -15.0032
20000 | -12.2768
15887.5 | -12.0872
12620 | -11.9611
10022.5 | -11.8817
7962.5 | -11.8401
6325 | -11.7962
5025 | -11.7747
3990 | -11.761
3170 | -11.7525
2517.5 | -11.7482
2000 | -11.7508
1588.75 | -11.7414
1262 | -11.7405
1002.25 | -11.7397
796.25 | -11.7388
632.5 | -11.7371
502.5 | -11.7379
399 | -11.7379
317 | -11.7371
251.75 | -11.7422
200 | -11.6614
158.875 | -11.7371
126.2 | -11.7371
100.225 | -11.7463
79.625 | -11.7347
63.25 | -11.7424
50.25 | -11.7382
39.9 | -11.7416
31.7 | -11.7484
25.175 | -11.7454
20 | -11.7371
20000 | -10.3263
15887.5 | -10.1368
12620 | -10.0114
10022.5 | -9.9333
7962.5 | -9.8918
6325 | -9.8477
5025 | -9.8244
3990 | -9.8121
3170 | -9.8039
2517.5 | -9.7984
2000 | -9.7957
1588.75 | -9.793
1262 | -9.7916
1002.25 | -9.7902
796.25 | -9.7889
632.5 | -9.7902
502.5 | -9.7889
399 | -9.7902
317 | -9.7889
251.75 | -9.793
200 | -9.7141
158.875 | -9.7875
126.2 | -9.7889
100.225 | -9.794
79.625 | -9.7899
63.25 | -9.7926
50.25 | -9.7988
39.9 | -9.7865
31.7 | -9.8035
25.175 | -9.8206
20 | -9.7858
20000 | -8.2981
15887.5 | -8.1083
12620 | -7.9822
10022.5 | -7.9038
7962.5 | -7.8513
6325 | -7.8175
5025 | -7.7969
3990 | -7.7839
3170 | -7.7752
2517.5 | -7.7687
2000 | -7.7666
1588.75 | -7.7644
1262 | -7.7622
1002.25 | -7.7611
796.25 | -7.7611
632.5 | -7.7622
502.5 | -7.7611
399 | -7.7601
317 | -7.7655
251.75 | -7.7579
200 | -7.7622
158.875 | -7.7579
126.2 | -7.759
100.225 | -7.7663
79.625 | -7.7695
63.25 | -7.7657
50.25 | -7.7593
39.9 | -7.7636
31.7 | -7.7825
25.175 | -7.7906
20 | -7.7571
20000 | -6.2581
15887.5 | -6.0684
12620 | -5.9431
10022.5 | -5.8637
7962.5 | -5.8221
6325 | -5.7773
5025 | -5.7567
3990 | -5.7421
3170 | -5.7336
2517.5 | -5.731
2000 | -5.7336
1588.75 | -5.7233
1262 | -5.7216
1002.25 | -5.7216
796.25 | -5.7208
632.5 | -5.7199
502.5 | -5.7216
399 | -5.7199
317 | -5.7148
251.75 | -5.7216
200 | -5.6527
158.875 | -5.7182
126.2 | -5.7165
100.225 | -5.724
79.625 | -5.7227
63.25 | -5.7188
50.25 | -5.7223
39.9 | -5.7334
31.7 | -5.7159
25.175 | -5.7231
20 | -5.7197
20000 | -4.0723
15887.5 | -3.8809
12620 | -3.756
10022.5 | -3.6773
7962.5 | -3.6369
6325 | -3.5913
5025 | -3.57
3990 | -3.5553
3170 | -3.5473
2517.5 | -3.542
2000 | -3.5394
1588.75 | -3.5367
1262 | -3.5354
1002.25 | -3.5354
796.25 | -3.5341
632.5 | -3.5341
502.5 | -3.5341
399 | -3.5327
317 | -3.5394
251.75 | -3.5341
200 | -3.5367
158.875 | -3.5314
126.2 | -3.5314
100.225 | -3.539
79.625 | -3.5384
63.25 | -3.5304
50.25 | -3.5384
39.9 | -3.545
31.7 | -3.543
25.175 | -3.563
20 | -3.5311
20000 | -1.9671
15887.5 | -1.7763
12620 | -1.6513
10022.5 | -1.5715
7962.5 | -1.5303
6325 | -1.4861
5025 | -1.4641
3990 | -1.4516
3170 | -1.4422
2517.5 | -1.438
2000 | -1.4432
1588.75 | -1.4317
1262 | -1.4307
1002.25 | -1.4297
796.25 | -1.4286
632.5 | -1.4276
502.5 | -1.4276
399 | -1.4276
317 | -1.4297
251.75 | -1.4317
200 | -1.4317
158.875 | -1.4265
126.2 | -1.4276
100.225 | -1.4336
79.625 | -1.4315
63.25 | -1.4346
50.25 | -1.4283
39.9 | -1.4273
31.7 | -1.443
25.175 | -1.478
20 | -1.4294
20000 | -0.59547
15887.5 | -0.40628
12620 | -0.28119
10022.5 | -0.20119
7962.5 | -0.14887
6325 | -0.11476
5025 | -0.093284
3990 | -0.079889
3170 | -0.071862
2517.5 | -0.066515
2000 | -0.062952
1588.75 | -0.061171
1262 | -0.06028
1002.25 | -0.05939
796.25 | -0.0585
632.5 | -0.05761
502.5 | -0.05761
399 | -0.05761
317 | -0.052271
251.75 | -0.05583
200 | -0.056497
158.875 | -0.052939
126.2 | -0.056497
100.225 | -0.058722
79.625 | -0.069411
63.25 | -0.055163
50.25 | -0.063174
39.9 | -0.056053
31.7 | -0.076543
25.175 | -0.083682
20 | -0.06362