## Board 1
| INA Gain | Vref(ideal) | Shunt | Circuit Gain (ideal)
| 15.4 | 1.65 | 0.1 | 1.54 | Gain (slope) | Offset (intercept)
[5 empty] | 1.5397 | 1.6443
| Vrefm | Voutm | Iloadi | Vouti
1 | 1.6501 | 0.083263 | -1.0139 | 0.088625 | GE(%) | OE(%) | TE(%)
2 | 1.6501 | 0.083542 | -1.0137 | 0.088933 | -0.022362 | -0.34332 | 0.34405
3 | 1.6501 | 0.083553 | -1.0137 | 0.088948
4 | 1.6501 | 0.083476 | -1.0137 | 0.088856
5 | 1.6501 | 0.083452 | -1.0137 | 0.088871
6 | 1.6501 | 0.098121 | -1.0042 | 0.10356
7 | 1.6501 | 0.11312 | -0.99446 | 0.11853
8 | 1.6501 | 0.13038 | -0.98327 | 0.13576
9 | 1.6501 | 0.14517 | -0.97367 | 0.15055
10 | 1.6501 | 0.15998 | -0.96404 | 0.16538
11 | 1.6501 | 0.17478 | -0.95445 | 0.18015
12 | 1.6501 | 0.18951 | -0.94485 | 0.19493
13 | 1.6501 | 0.20686 | -0.93355 | 0.21234
14 | 1.6501 | 0.22176 | -0.92391 | 0.22717
15 | 1.6501 | 0.2367 | -0.91422 | 0.2421
16 | 1.6501 | 0.25118 | -0.90478 | 0.25664
17 | 1.6501 | 0.26595 | -0.89522 | 0.27136
18 | 1.6501 | 0.28336 | -0.88393 | 0.28875
19 | 1.6501 | 0.29817 | -0.87433 | 0.30353
20 | 1.6501 | 0.31306 | -0.86462 | 0.31848
21 | 1.6501 | 0.32781 | -0.85502 | 0.33327
22 | 1.6501 | 0.34262 | -0.84542 | 0.34805
23 | 1.6501 | 0.36004 | -0.83413 | 0.36544
24 | 1.6501 | 0.37484 | -0.82453 | 0.38023
25 | 1.6501 | 0.38974 | -0.81486 | 0.39512
26 | 1.6501 | 0.40456 | -0.80522 | 0.40996
27 | 1.6501 | 0.4217 | -0.79406 | 0.42715
28 | 1.6501 | 0.43668 | -0.7844 | 0.44202
29 | 1.6501 | 0.4515 | -0.77472 | 0.45693
30 | 1.6501 | 0.46625 | -0.76511 | 0.47173
31 | 1.6501 | 0.48119 | -0.75547 | 0.48658
32 | 1.6501 | 0.49844 | -0.74423 | 0.50388
33 | 1.6501 | 0.51324 | -0.73461 | 0.5187
34 | 1.6501 | 0.52821 | -0.72495 | 0.53357
35 | 1.6501 | 0.5431 | -0.7153 | 0.54843
36 | 1.6501 | 0.55786 | -0.70563 | 0.56332
37 | 1.6501 | 0.57457 | -0.69481 | 0.58
38 | 1.6501 | 0.5894 | -0.68514 | 0.59489
39 | 1.6501 | 0.60428 | -0.6755 | 0.60974
40 | 1.6501 | 0.61911 | -0.66588 | 0.62454
41 | 1.6501 | 0.634 | -0.65625 | 0.63938
42 | 1.6501 | 0.65122 | -0.64499 | 0.65672
43 | 1.6501 | 0.66616 | -0.63528 | 0.67167
44 | 1.6501 | 0.68101 | -0.62569 | 0.68644
45 | 1.6501 | 0.69589 | -0.61603 | 0.70131
46 | 1.6501 | 0.71314 | -0.60481 | 0.71859
47 | 1.6501 | 0.72792 | -0.59527 | 0.73328
48 | 1.6501 | 0.74278 | -0.58556 | 0.74824
49 | 1.6501 | 0.75759 | -0.57592 | 0.76308
50 | 1.6501 | 0.77238 | -0.56631 | 0.77788
51 | 1.6501 | 0.78982 | -0.55501 | 0.79529
52 | 1.6501 | 0.8046 | -0.54537 | 0.81013
53 | 1.6501 | 0.81948 | -0.53576 | 0.82493
54 | 1.6501 | 0.83435 | -0.52611 | 0.83979
55 | 1.6501 | 0.84923 | -0.51645 | 0.85466
56 | 1.6501 | 0.86644 | -0.50527 | 0.87189
57 | 1.6501 | 0.88129 | -0.4956 | 0.88678
58 | 1.6501 | 0.89584 | -0.48612 | 0.90137
59 | 1.6501 | 0.91074 | -0.47647 | 0.91624
60 | 1.6501 | 0.92556 | -0.46688 | 0.931
61 | 1.6501 | 0.94298 | -0.4556 | 0.94838
62 | 1.6501 | 0.95772 | -0.44597 | 0.96321
63 | 1.6501 | 0.9725 | -0.43639 | 0.97797
64 | 1.6501 | 0.98742 | -0.42673 | 0.99284
65 | 1.6501 | 1.0047 | -0.41552 | 1.0101
66 | 1.6501 | 1.0195 | -0.4059 | 1.0249
67 | 1.6501 | 1.0344 | -0.39619 | 1.0399
68 | 1.6501 | 1.0491 | -0.38661 | 1.0546
69 | 1.6501 | 1.064 | -0.37697 | 1.0695
70 | 1.6501 | 1.0813 | -0.36562 | 1.087
71 | 1.6501 | 1.0961 | -0.3561 | 1.1016
72 | 1.6501 | 1.111 | -0.34641 | 1.1165
73 | 1.6501 | 1.1258 | -0.33676 | 1.1314
74 | 1.6501 | 1.1407 | -0.32717 | 1.1462
75 | 1.6501 | 1.1579 | -0.31595 | 1.1634
76 | 1.6501 | 1.1728 | -0.30628 | 1.1783
77 | 1.6501 | 1.1878 | -0.29658 | 1.1933
78 | 1.6501 | 1.2023 | -0.28717 | 1.2078
79 | 1.6501 | 1.217 | -0.27757 | 1.2225
80 | 1.6501 | 1.2345 | -0.26624 | 1.24
81 | 1.6501 | 1.2493 | -0.25663 | 1.2548
82 | 1.6501 | 1.2641 | -0.24698 | 1.2697
83 | 1.6501 | 1.2789 | -0.2373 | 1.2846
84 | 1.6501 | 1.2962 | -0.22614 | 1.3017
85 | 1.6501 | 1.3111 | -0.21643 | 1.3167
86 | 1.6501 | 1.3259 | -0.20685 | 1.3314
87 | 1.6501 | 1.3409 | -0.19714 | 1.3464
88 | 1.6501 | 1.3556 | -0.18751 | 1.3612
89 | 1.6501 | 1.3729 | -0.17638 | 1.3784
90 | 1.6501 | 1.3878 | -0.16665 | 1.3934
91 | 1.6501 | 1.4025 | -0.1571 | 1.4081
92 | 1.6501 | 1.4175 | -0.14739 | 1.423
93 | 1.6501 | 1.4323 | -0.13775 | 1.4379
94 | 1.6501 | 1.4496 | -0.12652 | 1.4552
95 | 1.6501 | 1.4644 | -0.11693 | 1.4699
96 | 1.6501 | 1.4792 | -0.10724 | 1.4848
97 | 1.6501 | 1.4941 | -0.097645 | 1.4996
98 | 1.6501 | 1.509 | -0.087943 | 1.5146
99 | 1.6501 | 1.5259 | -0.076917 | 1.5315
100 | 1.6501 | 1.5408 | -0.067294 | 1.5464
101 | 1.6501 | 1.5556 | -0.0576 | 1.5613
102 | 1.6501 | 1.5704 | -0.04805 | 1.576
103 | 1.6501 | 1.5878 | -0.036746 | 1.5934
104 | 1.6501 | 1.6026 | -0.027094 | 1.6083
1 | 1.6501 | 1.6713 | 0.017477 | 1.6769
2 | 1.6501 | 1.6713 | 0.017502 | 1.677
3 | 1.6501 | 1.6713 | 0.01753 | 1.677
4 | 1.6501 | 1.6713 | 0.01751 | 1.677
5 | 1.6501 | 1.6713 | 0.017478 | 1.6769
6 | 1.6501 | 1.6861 | 0.027144 | 1.6918
7 | 1.6501 | 1.7009 | 0.036748 | 1.7066
8 | 1.6501 | 1.7183 | 0.048032 | 1.724
9 | 1.6501 | 1.733 | 0.057593 | 1.7387
10 | 1.6501 | 1.7478 | 0.067206 | 1.7535
11 | 1.6501 | 1.7627 | 0.076863 | 1.7684
12 | 1.6501 | 1.7797 | 0.087961 | 1.7855
13 | 1.6501 | 1.7946 | 0.097595 | 1.8003
14 | 1.6501 | 1.8093 | 0.10716 | 1.815
15 | 1.6501 | 1.8242 | 0.11681 | 1.8299
16 | 1.6501 | 1.8391 | 0.1265 | 1.8448
17 | 1.6501 | 1.8564 | 0.1377 | 1.8621
18 | 1.6501 | 1.8712 | 0.14731 | 1.8769
19 | 1.6501 | 1.8861 | 0.15701 | 1.8918
20 | 1.6501 | 1.9008 | 0.16662 | 1.9066
21 | 1.6501 | 1.9157 | 0.17628 | 1.9215
22 | 1.6501 | 1.9329 | 0.18746 | 1.9387
23 | 1.6501 | 1.9477 | 0.1971 | 1.9535
24 | 1.6501 | 1.9627 | 0.20678 | 1.9684
25 | 1.6501 | 1.9775 | 0.21641 | 1.9833
26 | 1.6501 | 1.9924 | 0.22604 | 1.9981
27 | 1.6501 | 2.0096 | 0.23723 | 2.0153
28 | 1.6501 | 2.0244 | 0.24685 | 2.0302
29 | 1.6501 | 2.0393 | 0.25649 | 2.045
30 | 1.6501 | 2.0541 | 0.26621 | 2.06
31 | 1.6501 | 2.0715 | 0.27746 | 2.0773
32 | 1.6501 | 2.0863 | 0.28704 | 2.092
33 | 1.6501 | 2.1009 | 0.29657 | 2.1067
34 | 1.6501 | 2.1158 | 0.30619 | 2.1215
35 | 1.6501 | 2.1307 | 0.31587 | 2.1364
36 | 1.6501 | 2.1479 | 0.32708 | 2.1537
37 | 1.6501 | 2.1628 | 0.33675 | 2.1686
38 | 1.6501 | 2.1776 | 0.34635 | 2.1834
39 | 1.6501 | 2.1924 | 0.35596 | 2.1982
40 | 1.6501 | 2.2073 | 0.36557 | 2.213
41 | 1.6501 | 2.2245 | 0.37685 | 2.2303
42 | 1.6501 | 2.2395 | 0.38655 | 2.2453
43 | 1.6501 | 2.2541 | 0.39604 | 2.2599
44 | 1.6501 | 2.2691 | 0.4058 | 2.2749
45 | 1.6501 | 2.2839 | 0.41541 | 2.2897
46 | 1.6501 | 2.3011 | 0.42657 | 2.3069
47 | 1.6501 | 2.3161 | 0.43625 | 2.3218
48 | 1.6501 | 2.3308 | 0.44589 | 2.3367
49 | 1.6501 | 2.3456 | 0.45546 | 2.3514
50 | 1.6501 | 2.363 | 0.46678 | 2.3688
51 | 1.6501 | 2.3778 | 0.47643 | 2.3837
52 | 1.6501 | 2.3926 | 0.48603 | 2.3985
53 | 1.6501 | 2.4072 | 0.49552 | 2.4131
54 | 1.6501 | 2.4219 | 0.5051 | 2.4279
55 | 1.6501 | 2.4393 | 0.51636 | 2.4452
56 | 1.6501 | 2.4542 | 0.52602 | 2.4601
57 | 1.6501 | 2.4691 | 0.5357 | 2.475
58 | 1.6501 | 2.4838 | 0.54522 | 2.4896
59 | 1.6501 | 2.4987 | 0.55491 | 2.5046
60 | 1.6501 | 2.5161 | 0.56619 | 2.5219
61 | 1.6501 | 2.5308 | 0.57581 | 2.5367
62 | 1.6501 | 2.5457 | 0.58542 | 2.5516
63 | 1.6501 | 2.5605 | 0.59504 | 2.5664
64 | 1.6501 | 2.5753 | 0.60466 | 2.5812
65 | 1.6501 | 2.5926 | 0.61592 | 2.5985
66 | 1.6501 | 2.6075 | 0.62559 | 2.6134
67 | 1.6501 | 2.6223 | 0.63518 | 2.6282
68 | 1.6501 | 2.6371 | 0.64478 | 2.643
69 | 1.6501 | 2.6544 | 0.65605 | 2.6603
70 | 1.6501 | 2.6692 | 0.66565 | 2.6751
71 | 1.6501 | 2.6841 | 0.67531 | 2.69
72 | 1.6501 | 2.6989 | 0.68492 | 2.7048
73 | 1.6501 | 2.7138 | 0.69462 | 2.7197
74 | 1.6501 | 2.7305 | 0.70549 | 2.7364
75 | 1.6501 | 2.7454 | 0.71514 | 2.7513
76 | 1.6501 | 2.7603 | 0.72479 | 2.7662
77 | 1.6501 | 2.7751 | 0.73443 | 2.781
78 | 1.6501 | 2.79 | 0.74409 | 2.7959
79 | 1.6501 | 2.8072 | 0.75529 | 2.8132
80 | 1.6501 | 2.8221 | 0.765 | 2.8281
81 | 1.6501 | 2.8369 | 0.77456 | 2.8428
82 | 1.6501 | 2.8518 | 0.78427 | 2.8578
83 | 1.6501 | 2.8667 | 0.79391 | 2.8726
84 | 1.6501 | 2.8839 | 0.80504 | 2.8898
85 | 1.6501 | 2.8987 | 0.8147 | 2.9046
86 | 1.6501 | 2.9136 | 0.82436 | 2.9195
87 | 1.6501 | 2.9284 | 0.83401 | 2.9344
88 | 1.6501 | 2.9458 | 0.84532 | 2.9518
89 | 1.6501 | 2.9605 | 0.85487 | 2.9665
90 | 1.6501 | 2.9752 | 0.86447 | 2.9813
91 | 1.6501 | 2.9903 | 0.87417 | 2.9962
92 | 1.6501 | 3.005 | 0.88378 | 3.011
93 | 1.6501 | 3.0224 | 0.8951 | 3.0284
94 | 1.6501 | 3.0372 | 0.90465 | 3.0432
95 | 1.6501 | 3.0518 | 0.91414 | 3.0578
96 | 1.6501 | 3.0666 | 0.92376 | 3.0726
97 | 1.6501 | 3.0814 | 0.93336 | 3.0874
98 | 1.6501 | 3.0989 | 0.94472 | 3.1049
99 | 1.6501 | 3.1137 | 0.9543 | 3.1196
100 | 1.6501 | 3.1284 | 0.9639 | 3.1344
101 | 1.6501 | 3.1433 | 0.97359 | 3.1493
102 | 1.6501 | 3.1582 | 0.98325 | 3.1642
103 | 1.6501 | 3.1753 | 0.99437 | 3.1813
104 | 1.6501 | 3.1904 | 1.0041 | 3.1963
105 | 1.6501 | 3.205 | 1.0136 | 3.211

## Board 2
| INA Gain | Vref(ideal) | Shunt | Circuit Gain (ideal)
| 15.4 | 1.65 | 0.1 | 1.54 | Gain (slope) | Offset (intercept)
[5 empty] | 1.5398 | 1.6476
| Vrefm | Voutm | Iloadi | Vouti
1 | 1.6507 | 0.086129 | -1.0139 | 0.088517 | GE(%) | OE(%) | TE(%)
2 | 1.6507 | 0.086245 | -1.0139 | 0.088609 | -0.010827 | -0.14554 | 0.14594
3 | 1.6507 | 0.086258 | -1.0139 | 0.088625
4 | 1.6507 | 0.086302 | -1.0139 | 0.088625
5 | 1.6507 | 0.086324 | -1.0139 | 0.08864
6 | 1.6507 | 0.10104 | -1.0043 | 0.10336
7 | 1.6507 | 0.11594 | -0.99465 | 0.11825
8 | 1.6507 | 0.13318 | -0.98346 | 0.13547
9 | 1.6507 | 0.148 | -0.9738 | 0.15035
10 | 1.6507 | 0.16285 | -0.96416 | 0.16519
11 | 1.6507 | 0.1777 | -0.95454 | 0.18
12 | 1.6507 | 0.19249 | -0.94494 | 0.19479
13 | 1.6507 | 0.20984 | -0.93366 | 0.21217
14 | 1.6507 | 0.22468 | -0.92403 | 0.22699
15 | 1.6507 | 0.23959 | -0.91431 | 0.24196
16 | 1.6507 | 0.25415 | -0.90489 | 0.25647
17 | 1.6507 | 0.26893 | -0.89532 | 0.2712
18 | 1.6507 | 0.28631 | -0.88401 | 0.28862
19 | 1.6507 | 0.30112 | -0.87442 | 0.30339
20 | 1.6507 | 0.31606 | -0.86469 | 0.31837
21 | 1.6507 | 0.33087 | -0.8551 | 0.33314
22 | 1.6507 | 0.34561 | -0.84552 | 0.3479
23 | 1.6507 | 0.36303 | -0.83418 | 0.36536
24 | 1.6507 | 0.37785 | -0.82462 | 0.38009
25 | 1.6507 | 0.39275 | -0.81493 | 0.395
26 | 1.6507 | 0.40751 | -0.80535 | 0.40976
27 | 1.6507 | 0.42469 | -0.79416 | 0.427
28 | 1.6507 | 0.43955 | -0.78454 | 0.44181
29 | 1.6507 | 0.45446 | -0.77487 | 0.4567
30 | 1.6507 | 0.46923 | -0.76523 | 0.47155
31 | 1.6507 | 0.48418 | -0.75554 | 0.48647
32 | 1.6507 | 0.50143 | -0.74436 | 0.50369
33 | 1.6507 | 0.51631 | -0.73467 | 0.5186
34 | 1.6507 | 0.53116 | -0.72504 | 0.53344
35 | 1.6507 | 0.54594 | -0.71545 | 0.5482
36 | 1.6507 | 0.56086 | -0.70575 | 0.56314
37 | 1.6507 | 0.57763 | -0.69491 | 0.57984
38 | 1.6507 | 0.59247 | -0.68524 | 0.59473
39 | 1.6507 | 0.60726 | -0.67561 | 0.60956
40 | 1.6507 | 0.62211 | -0.666 | 0.62436
41 | 1.6507 | 0.63694 | -0.65637 | 0.63918
42 | 1.6507 | 0.65426 | -0.64512 | 0.65651
43 | 1.6507 | 0.66916 | -0.63546 | 0.67139
44 | 1.6507 | 0.68395 | -0.62586 | 0.68618
45 | 1.6507 | 0.69879 | -0.6162 | 0.70105
46 | 1.6507 | 0.71612 | -0.60497 | 0.71834
47 | 1.6507 | 0.73084 | -0.59539 | 0.7331
48 | 1.6507 | 0.74567 | -0.58573 | 0.74798
49 | 1.6507 | 0.76056 | -0.57608 | 0.76284
50 | 1.6507 | 0.77535 | -0.56647 | 0.77764
51 | 1.6507 | 0.79273 | -0.5552 | 0.795
52 | 1.6507 | 0.80759 | -0.54552 | 0.8099
53 | 1.6507 | 0.82233 | -0.53596 | 0.82462
54 | 1.6507 | 0.8373 | -0.52624 | 0.83958
55 | 1.6507 | 0.85206 | -0.51667 | 0.85433
56 | 1.6507 | 0.86945 | -0.50538 | 0.87171
57 | 1.6507 | 0.88425 | -0.49576 | 0.88653
58 | 1.6507 | 0.89868 | -0.48637 | 0.90099
59 | 1.6507 | 0.9136 | -0.47669 | 0.91591
60 | 1.6507 | 0.92848 | -0.46703 | 0.93077
61 | 1.6507 | 0.94586 | -0.45576 | 0.94813
62 | 1.6507 | 0.96064 | -0.44617 | 0.9629
63 | 1.6507 | 0.9754 | -0.43656 | 0.9777
64 | 1.6507 | 0.99024 | -0.42691 | 0.99256
65 | 1.6507 | 1.0076 | -0.41568 | 1.0098
66 | 1.6507 | 1.0224 | -0.40606 | 1.0247
67 | 1.6507 | 1.0373 | -0.39635 | 1.0396
68 | 1.6507 | 1.052 | -0.3868 | 1.0543
69 | 1.6507 | 1.067 | -0.37709 | 1.0693
70 | 1.6507 | 1.0842 | -0.3659 | 1.0865
71 | 1.6507 | 1.099 | -0.35628 | 1.1013
72 | 1.6507 | 1.1139 | -0.34663 | 1.1162
73 | 1.6507 | 1.1287 | -0.337 | 1.131
74 | 1.6507 | 1.1437 | -0.3273 | 1.146
75 | 1.6507 | 1.1609 | -0.3161 | 1.1632
76 | 1.6507 | 1.1757 | -0.30648 | 1.178
77 | 1.6507 | 1.1906 | -0.29683 | 1.1929
78 | 1.6507 | 1.2052 | -0.28735 | 1.2075
79 | 1.6507 | 1.22 | -0.2777 | 1.2223
80 | 1.6507 | 1.2374 | -0.26643 | 1.2397
81 | 1.6507 | 1.2522 | -0.2568 | 1.2545
82 | 1.6507 | 1.2671 | -0.24716 | 1.2694
83 | 1.6507 | 1.2818 | -0.23757 | 1.2841
84 | 1.6507 | 1.2991 | -0.22635 | 1.3014
85 | 1.6507 | 1.314 | -0.21666 | 1.3163
86 | 1.6507 | 1.3288 | -0.20705 | 1.3311
87 | 1.6507 | 1.3437 | -0.19737 | 1.346
88 | 1.6507 | 1.3585 | -0.18777 | 1.3608
89 | 1.6507 | 1.3757 | -0.17654 | 1.3781
90 | 1.6507 | 1.3907 | -0.16688 | 1.393
91 | 1.6507 | 1.4054 | -0.15729 | 1.4078
92 | 1.6507 | 1.4204 | -0.14756 | 1.4228
93 | 1.6507 | 1.4351 | -0.13801 | 1.4375
94 | 1.6507 | 1.4524 | -0.12678 | 1.4548
95 | 1.6507 | 1.4673 | -0.11711 | 1.4696
96 | 1.6507 | 1.4821 | -0.10749 | 1.4845
97 | 1.6507 | 1.4969 | -0.097872 | 1.4993
98 | 1.6507 | 1.5118 | -0.088201 | 1.5142
99 | 1.6507 | 1.5288 | -0.077152 | 1.5312
100 | 1.6507 | 1.5436 | -0.067505 | 1.546
101 | 1.6507 | 1.5585 | -0.05783 | 1.5609
102 | 1.6507 | 1.5733 | -0.048268 | 1.5757
103 | 1.6507 | 1.5907 | -0.036942 | 1.5931
104 | 1.6507 | 1.6055 | -0.027349 | 1.6079
1 | 1.6507 | 1.6748 | 0.017616 | 1.6771
2 | 1.6507 | 1.6748 | 0.017602 | 1.6771
3 | 1.6507 | 1.6747 | 0.017594 | 1.6771
4 | 1.6507 | 1.6747 | 0.017629 | 1.6771
5 | 1.6507 | 1.6747 | 0.017628 | 1.6771
6 | 1.6507 | 1.6896 | 0.027309 | 1.6921
7 | 1.6507 | 1.7043 | 0.036867 | 1.7068
8 | 1.6507 | 1.7217 | 0.048107 | 1.7241
9 | 1.6507 | 1.7364 | 0.057671 | 1.7388
10 | 1.6507 | 1.7513 | 0.067338 | 1.7537
11 | 1.6507 | 1.7662 | 0.07703 | 1.7686
12 | 1.6507 | 1.7832 | 0.088007 | 1.7855
13 | 1.6507 | 1.7981 | 0.09776 | 1.8006
14 | 1.6507 | 1.8129 | 0.10735 | 1.8153
15 | 1.6507 | 1.8278 | 0.11698 | 1.8302
16 | 1.6507 | 1.8426 | 0.12667 | 1.8451
17 | 1.6507 | 1.8599 | 0.13782 | 1.8622
18 | 1.6507 | 1.8746 | 0.14743 | 1.877
19 | 1.6507 | 1.8895 | 0.15713 | 1.892
20 | 1.6507 | 1.9043 | 0.16673 | 1.9068
21 | 1.6507 | 1.9192 | 0.1764 | 1.9217
22 | 1.6507 | 1.9364 | 0.18757 | 1.9389
23 | 1.6507 | 1.9512 | 0.19719 | 1.9537
24 | 1.6507 | 1.9661 | 0.20685 | 1.9685
25 | 1.6507 | 1.9809 | 0.21649 | 1.9834
26 | 1.6507 | 1.9958 | 0.22618 | 1.9983
27 | 1.6507 | 2.0131 | 0.23736 | 2.0155
28 | 1.6507 | 2.0279 | 0.24696 | 2.0303
29 | 1.6507 | 2.0427 | 0.25662 | 2.0452
30 | 1.6507 | 2.0576 | 0.26625 | 2.06
31 | 1.6507 | 2.0749 | 0.27753 | 2.0774
32 | 1.6507 | 2.0897 | 0.28715 | 2.0922
33 | 1.6507 | 2.1043 | 0.29666 | 2.1069
34 | 1.6507 | 2.1193 | 0.30631 | 2.1217
35 | 1.6507 | 2.1341 | 0.31591 | 2.1365
36 | 1.6507 | 2.1513 | 0.32715 | 2.1538
37 | 1.6507 | 2.1662 | 0.33682 | 2.1687
38 | 1.6507 | 2.181 | 0.3464 | 2.1835
39 | 1.6507 | 2.1959 | 0.35609 | 2.1984
40 | 1.6507 | 2.2106 | 0.36569 | 2.2132
41 | 1.6507 | 2.228 | 0.37692 | 2.2305
42 | 1.6507 | 2.2429 | 0.38663 | 2.2454
43 | 1.6507 | 2.2576 | 0.39614 | 2.26
44 | 1.6507 | 2.2725 | 0.40586 | 2.275
45 | 1.6507 | 2.2873 | 0.41539 | 2.2897
46 | 1.6507 | 2.3046 | 0.42667 | 2.3071
47 | 1.6507 | 2.3195 | 0.43636 | 2.322
48 | 1.6507 | 2.3342 | 0.44595 | 2.3368
49 | 1.6507 | 2.349 | 0.45555 | 2.3515
50 | 1.6507 | 2.3664 | 0.46682 | 2.3689
51 | 1.6507 | 2.3813 | 0.47648 | 2.3838
52 | 1.6507 | 2.3961 | 0.48612 | 2.3986
53 | 1.6507 | 2.4106 | 0.49554 | 2.4131
54 | 1.6507 | 2.4254 | 0.50522 | 2.428
55 | 1.6507 | 2.4428 | 0.51643 | 2.4453
56 | 1.6507 | 2.4576 | 0.52601 | 2.4601
57 | 1.6507 | 2.4725 | 0.53573 | 2.475
58 | 1.6507 | 2.4873 | 0.54533 | 2.4898
59 | 1.6507 | 2.5021 | 0.55493 | 2.5046
60 | 1.6507 | 2.5194 | 0.5662 | 2.5219
61 | 1.6507 | 2.5343 | 0.57584 | 2.5368
62 | 1.6507 | 2.5491 | 0.5855 | 2.5517
63 | 1.6507 | 2.5639 | 0.59511 | 2.5665
64 | 1.6507 | 2.5786 | 0.60465 | 2.5812
65 | 1.6507 | 2.5961 | 0.61595 | 2.5986
66 | 1.6507 | 2.6109 | 0.62559 | 2.6134
67 | 1.6507 | 2.6256 | 0.63517 | 2.6282
68 | 1.6507 | 2.6406 | 0.64486 | 2.6431
69 | 1.6507 | 2.6578 | 0.65604 | 2.6603
70 | 1.6507 | 2.6727 | 0.66575 | 2.6753
71 | 1.6507 | 2.6876 | 0.67539 | 2.6901
72 | 1.6507 | 2.7023 | 0.68496 | 2.7048
73 | 1.6507 | 2.7172 | 0.69464 | 2.7197
74 | 1.6507 | 2.7339 | 0.70548 | 2.7364
75 | 1.6507 | 2.7489 | 0.71519 | 2.7514
76 | 1.6507 | 2.7636 | 0.7248 | 2.7662
77 | 1.6507 | 2.7785 | 0.73444 | 2.781
78 | 1.6507 | 2.7934 | 0.74413 | 2.796
79 | 1.6507 | 2.8106 | 0.7553 | 2.8132
80 | 1.6507 | 2.8255 | 0.765 | 2.8281
81 | 1.6507 | 2.8403 | 0.7746 | 2.8429
82 | 1.6507 | 2.8552 | 0.78421 | 2.8577
83 | 1.6507 | 2.87 | 0.79387 | 2.8726
84 | 1.6507 | 2.8873 | 0.8051 | 2.8899
85 | 1.6507 | 2.9021 | 0.81468 | 2.9046
86 | 1.6507 | 2.917 | 0.82437 | 2.9195
87 | 1.6507 | 2.9318 | 0.83397 | 2.9343
88 | 1.6507 | 2.9492 | 0.8453 | 2.9518
89 | 1.6507 | 2.964 | 0.85487 | 2.9665
90 | 1.6507 | 2.9788 | 0.8645 | 2.9813
91 | 1.6507 | 2.9937 | 0.87418 | 2.9962
92 | 1.6507 | 3.0085 | 0.88376 | 3.011
93 | 1.6507 | 3.0259 | 0.89508 | 3.0284
94 | 1.6507 | 3.0406 | 0.90466 | 3.0432
95 | 1.6507 | 3.0552 | 0.91408 | 3.0577
96 | 1.6507 | 3.0701 | 0.92373 | 3.0726
97 | 1.6507 | 3.0849 | 0.93339 | 3.0874
98 | 1.6507 | 3.1023 | 0.94472 | 3.1049
99 | 1.6507 | 3.1171 | 0.95429 | 3.1196
100 | 1.6507 | 3.1319 | 0.96386 | 3.1343
101 | 1.6507 | 3.1467 | 0.97355 | 3.1493
102 | 1.6507 | 3.1616 | 0.98322 | 3.1642
103 | 1.6507 | 3.1789 | 0.99442 | 3.1814
104 | 1.6507 | 3.1938 | 1.0041 | 3.1963
105 | 1.6507 | 3.2085 | 1.0136 | 3.2109

## Board 3
| INA Gain | Vref(ideal) | Shunt | Circuit Gain (ideal)
| 15.4 | 1.65 | 0.1 | 1.54 | Gain (slope) | Offset (intercept)
[5 empty] | 1.5387 | 1.6504
| Vrefm | Voutm | Iloadi | Vouti
1 | 1.6498 | 0.090305 | -1.0139 | 0.088656 | GE(%) | OE(%) | TE(%)
2 | 1.6498 | 0.090412 | -1.0137 | 0.088825 | -0.084406 | 0.026412 | 0.088441
3 | 1.6497 | 0.090493 | -1.0137 | 0.08884
4 | 1.6497 | 0.090565 | -1.0137 | 0.088933
5 | 1.6497 | 0.090581 | -1.0137 | 0.088933
6 | 1.6497 | 0.10532 | -1.0041 | 0.10366
7 | 1.6497 | 0.12027 | -0.9944 | 0.11862
8 | 1.6497 | 0.1375 | -0.9832 | 0.13587
9 | 1.6497 | 0.15236 | -0.97352 | 0.15079
10 | 1.6498 | 0.16724 | -0.96388 | 0.16562
11 | 1.6498 | 0.18199 | -0.9543 | 0.18038
12 | 1.6497 | 0.19682 | -0.94464 | 0.19526
13 | 1.6498 | 0.21416 | -0.93342 | 0.21254
14 | 1.6498 | 0.22905 | -0.92375 | 0.22742
15 | 1.6498 | 0.24393 | -0.91404 | 0.24237
16 | 1.6498 | 0.25847 | -0.90461 | 0.25691
17 | 1.6498 | 0.27321 | -0.89507 | 0.27159
18 | 1.6497 | 0.29055 | -0.88374 | 0.28904
19 | 1.6498 | 0.30536 | -0.87415 | 0.30381
20 | 1.6497 | 0.32022 | -0.86447 | 0.31871
21 | 1.6497 | 0.33501 | -0.85487 | 0.3335
22 | 1.6497 | 0.3498 | -0.84526 | 0.3483
23 | 1.6498 | 0.36719 | -0.83396 | 0.3657
24 | 1.6498 | 0.38199 | -0.82436 | 0.38048
25 | 1.6497 | 0.39688 | -0.81466 | 0.39542
26 | 1.6497 | 0.41168 | -0.80507 | 0.4102
27 | 1.6498 | 0.42886 | -0.79387 | 0.42743
28 | 1.6497 | 0.44378 | -0.78422 | 0.4423
29 | 1.6498 | 0.45858 | -0.77456 | 0.45717
30 | 1.6497 | 0.47336 | -0.765 | 0.47189
31 | 1.6498 | 0.48828 | -0.75528 | 0.48687
32 | 1.6497 | 0.50548 | -0.74411 | 0.50406
33 | 1.6497 | 0.52034 | -0.73445 | 0.51894
34 | 1.6497 | 0.53518 | -0.72479 | 0.53383
35 | 1.6498 | 0.55001 | -0.71519 | 0.54861
36 | 1.6498 | 0.56491 | -0.70548 | 0.56355
37 | 1.6498 | 0.58155 | -0.69468 | 0.58019
38 | 1.6498 | 0.59643 | -0.68502 | 0.59508
39 | 1.6498 | 0.61121 | -0.67537 | 0.60993
40 | 1.6498 | 0.62607 | -0.66575 | 0.62474
41 | 1.6498 | 0.64092 | -0.65611 | 0.63958
42 | 1.6498 | 0.65812 | -0.6449 | 0.65686
43 | 1.6498 | 0.67308 | -0.63521 | 0.67178
44 | 1.6497 | 0.68785 | -0.62561 | 0.68655
45 | 1.6497 | 0.7027 | -0.61593 | 0.70146
46 | 1.6497 | 0.72003 | -0.6047 | 0.71876
47 | 1.6498 | 0.73472 | -0.59516 | 0.73345
48 | 1.6497 | 0.7495 | -0.58554 | 0.74828
49 | 1.6497 | 0.76439 | -0.57588 | 0.76315
50 | 1.6497 | 0.77916 | -0.56625 | 0.77797
51 | 1.6497 | 0.79651 | -0.55496 | 0.79536
52 | 1.6497 | 0.81131 | -0.54538 | 0.81011
53 | 1.6498 | 0.82609 | -0.53576 | 0.82493
54 | 1.6497 | 0.84103 | -0.52605 | 0.83989
55 | 1.6497 | 0.85587 | -0.51641 | 0.85473
56 | 1.6498 | 0.8732 | -0.50515 | 0.87207
57 | 1.6497 | 0.88794 | -0.49556 | 0.88683
58 | 1.6497 | 0.90248 | -0.48611 | 0.90139
59 | 1.6497 | 0.91731 | -0.47647 | 0.91624
60 | 1.6498 | 0.93214 | -0.46685 | 0.93106
61 | 1.6497 | 0.9495 | -0.45555 | 0.94845
62 | 1.6498 | 0.9643 | -0.44593 | 0.96327
63 | 1.6498 | 0.97913 | -0.43633 | 0.97806
64 | 1.6498 | 0.99397 | -0.42667 | 0.99292
65 | 1.6498 | 1.0112 | -0.41544 | 1.0102
66 | 1.6498 | 1.026 | -0.40585 | 1.025
67 | 1.6498 | 1.0409 | -0.39618 | 1.0399
68 | 1.6498 | 1.0556 | -0.38658 | 1.0547
69 | 1.6498 | 1.0705 | -0.3769 | 1.0696
70 | 1.6497 | 1.0878 | -0.36566 | 1.0869
71 | 1.6497 | 1.1025 | -0.3561 | 1.1016
72 | 1.6497 | 1.1175 | -0.34638 | 1.1166
73 | 1.6497 | 1.1323 | -0.33679 | 1.1313
74 | 1.6498 | 1.1471 | -0.32712 | 1.1462
75 | 1.6497 | 1.1643 | -0.31591 | 1.1635
76 | 1.6498 | 1.1792 | -0.3063 | 1.1783
77 | 1.6498 | 1.1941 | -0.29661 | 1.1932
78 | 1.6497 | 1.2087 | -0.2871 | 1.2079
79 | 1.6497 | 1.2234 | -0.27756 | 1.2226
80 | 1.6497 | 1.2408 | -0.26627 | 1.2399
81 | 1.6497 | 1.2556 | -0.25662 | 1.2548
82 | 1.6498 | 1.2705 | -0.24695 | 1.2697
83 | 1.6497 | 1.2852 | -0.23737 | 1.2844
84 | 1.6497 | 1.3025 | -0.22619 | 1.3017
85 | 1.6497 | 1.3173 | -0.2165 | 1.3166
86 | 1.6497 | 1.3321 | -0.20688 | 1.3314
87 | 1.6497 | 1.347 | -0.19718 | 1.3463
88 | 1.6497 | 1.3618 | -0.18756 | 1.3612
89 | 1.6497 | 1.379 | -0.17644 | 1.3783
90 | 1.6497 | 1.394 | -0.1667 | 1.3933
91 | 1.6498 | 1.4087 | -0.15706 | 1.4081
92 | 1.6497 | 1.4237 | -0.14738 | 1.423
93 | 1.6498 | 1.4385 | -0.13779 | 1.4378
94 | 1.6497 | 1.4557 | -0.12658 | 1.4551
95 | 1.6497 | 1.4705 | -0.11692 | 1.4699
96 | 1.6497 | 1.4853 | -0.10732 | 1.4847
97 | 1.6497 | 1.5001 | -0.0977 | 1.4995
98 | 1.6497 | 1.5151 | -0.087965 | 1.5145
99 | 1.6497 | 1.5321 | -0.076953 | 1.5315
100 | 1.6497 | 1.5469 | -0.067292 | 1.5464
101 | 1.6497 | 1.5618 | -0.057628 | 1.5613
102 | 1.6497 | 1.5766 | -0.048006 | 1.5761
103 | 1.6497 | 1.5939 | -0.036743 | 1.5934
104 | 1.6497 | 1.6086 | -0.027207 | 1.6081
1 | 1.6497 | 1.6772 | 0.017424 | 1.6768
2 | 1.6497 | 1.6773 | 0.017442 | 1.6769
3 | 1.6497 | 1.6773 | 0.017429 | 1.6768
4 | 1.6498 | 1.6773 | 0.017498 | 1.6769
5 | 1.6497 | 1.6773 | 0.017492 | 1.6769
6 | 1.6497 | 1.6923 | 0.027194 | 1.6919
7 | 1.6497 | 1.707 | 0.036737 | 1.7066
8 | 1.6498 | 1.7243 | 0.048018 | 1.7239
9 | 1.6497 | 1.7391 | 0.057652 | 1.7388
10 | 1.6498 | 1.754 | 0.067258 | 1.7536
11 | 1.6497 | 1.7688 | 0.076956 | 1.7685
12 | 1.6498 | 1.7858 | 0.087965 | 1.7855
13 | 1.6497 | 1.8007 | 0.097632 | 1.8004
14 | 1.6497 | 1.8154 | 0.10723 | 1.8151
15 | 1.6497 | 1.8302 | 0.11687 | 1.83
16 | 1.6497 | 1.8451 | 0.12656 | 1.8449
17 | 1.6497 | 1.8624 | 0.13775 | 1.8621
18 | 1.6497 | 1.8772 | 0.14735 | 1.8769
19 | 1.6497 | 1.892 | 0.15702 | 1.8918
20 | 1.6497 | 1.9068 | 0.16663 | 1.9066
21 | 1.6497 | 1.9217 | 0.17633 | 1.9215
22 | 1.6497 | 1.9389 | 0.18748 | 1.9387
23 | 1.6497 | 1.9537 | 0.19711 | 1.9535
24 | 1.6497 | 1.9687 | 0.20678 | 1.9684
25 | 1.6497 | 1.9834 | 0.21637 | 1.9832
26 | 1.6498 | 1.9983 | 0.22612 | 1.9982
27 | 1.6497 | 2.0156 | 0.23726 | 2.0154
28 | 1.6497 | 2.0303 | 0.24691 | 2.0302
29 | 1.6497 | 2.0452 | 0.25657 | 2.0451
30 | 1.6497 | 2.06 | 0.26618 | 2.0599
31 | 1.6498 | 2.0774 | 0.27749 | 2.0773
32 | 1.6497 | 2.0922 | 0.28708 | 2.0921
33 | 1.6497 | 2.1068 | 0.29655 | 2.1067
34 | 1.6498 | 2.1216 | 0.30621 | 2.1216
35 | 1.6497 | 2.1364 | 0.31587 | 2.1364
36 | 1.6497 | 2.1537 | 0.3271 | 2.1537
37 | 1.6497 | 2.1686 | 0.33676 | 2.1686
38 | 1.6497 | 2.1833 | 0.34632 | 2.1833
39 | 1.6497 | 2.1982 | 0.35601 | 2.1983
40 | 1.6497 | 2.213 | 0.36562 | 2.2131
41 | 1.6497 | 2.2303 | 0.37686 | 2.2304
42 | 1.6498 | 2.2452 | 0.38657 | 2.2453
43 | 1.6497 | 2.2599 | 0.39608 | 2.26
44 | 1.6498 | 2.2748 | 0.40577 | 2.2749
45 | 1.6497 | 2.2896 | 0.41541 | 2.2897
46 | 1.6497 | 2.3069 | 0.42662 | 2.307
47 | 1.6497 | 2.3217 | 0.43629 | 2.3219
48 | 1.6497 | 2.3364 | 0.44583 | 2.3366
49 | 1.6497 | 2.3512 | 0.45545 | 2.3514
50 | 1.6498 | 2.3686 | 0.46674 | 2.3688
51 | 1.6497 | 2.3835 | 0.47641 | 2.3837
52 | 1.6497 | 2.3983 | 0.48609 | 2.3986
53 | 1.6497 | 2.4128 | 0.49549 | 2.4131
54 | 1.6497 | 2.4276 | 0.5051 | 2.4279
55 | 1.6497 | 2.445 | 0.51641 | 2.4453
56 | 1.6497 | 2.4598 | 0.52601 | 2.4601
57 | 1.6497 | 2.4747 | 0.53566 | 2.4749
58 | 1.6497 | 2.4894 | 0.54524 | 2.4897
59 | 1.6497 | 2.5042 | 0.55483 | 2.5044
60 | 1.6497 | 2.5215 | 0.56615 | 2.5219
61 | 1.6498 | 2.5364 | 0.57584 | 2.5368
62 | 1.6497 | 2.5513 | 0.58552 | 2.5517
63 | 1.6497 | 2.5661 | 0.59509 | 2.5664
64 | 1.6497 | 2.5808 | 0.60464 | 2.5811
65 | 1.6497 | 2.5981 | 0.61588 | 2.5985
66 | 1.6497 | 2.613 | 0.62556 | 2.6134
67 | 1.6497 | 2.6277 | 0.63516 | 2.6281
68 | 1.6497 | 2.6426 | 0.64483 | 2.643
69 | 1.6498 | 2.6599 | 0.65607 | 2.6604
70 | 1.6497 | 2.6747 | 0.66571 | 2.6752
71 | 1.6497 | 2.6896 | 0.67533 | 2.69
72 | 1.6497 | 2.7043 | 0.68492 | 2.7048
73 | 1.6497 | 2.7193 | 0.69461 | 2.7197
74 | 1.6497 | 2.7359 | 0.70543 | 2.7364
75 | 1.6497 | 2.7508 | 0.71521 | 2.7514
76 | 1.6497 | 2.7656 | 0.72477 | 2.7661
77 | 1.6497 | 2.7804 | 0.73443 | 2.781
78 | 1.6497 | 2.7953 | 0.74404 | 2.7958
79 | 1.6497 | 2.8126 | 0.75527 | 2.8131
80 | 1.6498 | 2.8275 | 0.76496 | 2.828
81 | 1.6497 | 2.8422 | 0.77456 | 2.8428
82 | 1.6497 | 2.8571 | 0.78421 | 2.8577
83 | 1.6498 | 2.8719 | 0.79387 | 2.8726
84 | 1.6497 | 2.8891 | 0.80503 | 2.8897
85 | 1.6497 | 2.9039 | 0.81463 | 2.9045
86 | 1.6497 | 2.9188 | 0.82433 | 2.9195
87 | 1.6497 | 2.9336 | 0.83393 | 2.9342
88 | 1.6497 | 2.951 | 0.84523 | 2.9517
89 | 1.6497 | 2.9658 | 0.85483 | 2.9664
90 | 1.6497 | 2.9806 | 0.86444 | 2.9812
91 | 1.6498 | 2.9954 | 0.87412 | 2.9961
92 | 1.6497 | 3.0103 | 0.88378 | 3.011
93 | 1.6497 | 3.0276 | 0.89503 | 3.0284
94 | 1.6497 | 3.0424 | 0.90464 | 3.0432
95 | 1.6497 | 3.0569 | 0.91407 | 3.0577
96 | 1.6497 | 3.0718 | 0.92374 | 3.0726
97 | 1.6498 | 3.0866 | 0.93334 | 3.0873
98 | 1.6497 | 3.1039 | 0.94459 | 3.1047
99 | 1.6497 | 3.1187 | 0.95423 | 3.1195
100 | 1.6497 | 3.1335 | 0.96385 | 3.1343
101 | 1.6498 | 3.1484 | 0.97352 | 3.1492
102 | 1.6497 | 3.1632 | 0.98313 | 3.164
103 | 1.6497 | 3.1804 | 0.99434 | 3.1813
104 | 1.6498 | 3.1954 | 1.004 | 3.1962
105 | 1.6497 | 3.2101 | 1.0136 | 3.2109

## Board 4
| INA Gain | Vref(ideal) | Shunt | Circuit Gain (ideal)
| 15.4 | 1.65 | 0.1 | 1.54 | Gain (slope) | Offset (intercept)
[5 empty] | 1.5404 | 1.6574
| Vrefm | Voutm | Iloadi | Vouti
1 | 1.6501 | 0.095535 | -1.0138 | 0.088717 | GE(%) | OE(%) | TE(%)
2 | 1.65 | 0.095743 | -1.0137 | 0.088887 | 0.02854 | 0.44809 | 0.44899
3 | 1.65 | 0.095802 | -1.0137 | 0.088948
4 | 1.65 | 0.095837 | -1.0136 | 0.088994
5 | 1.65 | 0.095845 | -1.0136 | 0.089025
6 | 1.65 | 0.11064 | -1.0041 | 0.10372
7 | 1.65 | 0.12554 | -0.99436 | 0.11869
8 | 1.65 | 0.14287 | -0.98313 | 0.13597
9 | 1.65 | 0.15772 | -0.97353 | 0.15076
10 | 1.65 | 0.17256 | -0.96384 | 0.16568
11 | 1.65 | 0.18737 | -0.95425 | 0.18045
12 | 1.65 | 0.20218 | -0.94464 | 0.19525
13 | 1.65 | 0.2196 | -0.93334 | 0.21265
14 | 1.65 | 0.2345 | -0.92368 | 0.22754
15 | 1.65 | 0.24936 | -0.91402 | 0.2424
16 | 1.65 | 0.26388 | -0.9046 | 0.25691
17 | 1.65 | 0.27867 | -0.89502 | 0.27168
18 | 1.65 | 0.2961 | -0.88368 | 0.28913
19 | 1.65 | 0.31088 | -0.87411 | 0.30387
20 | 1.65 | 0.32577 | -0.86441 | 0.31881
21 | 1.65 | 0.34054 | -0.8548 | 0.33361
22 | 1.65 | 0.35538 | -0.84523 | 0.34834
23 | 1.65 | 0.37277 | -0.83389 | 0.36581
24 | 1.65 | 0.38757 | -0.82432 | 0.38054
25 | 1.65 | 0.40245 | -0.81464 | 0.39545
26 | 1.65 | 0.41729 | -0.80501 | 0.41028
27 | 1.65 | 0.43447 | -0.79391 | 0.42738
28 | 1.65 | 0.44932 | -0.78421 | 0.44232
29 | 1.65 | 0.46424 | -0.77455 | 0.45719
30 | 1.65 | 0.47904 | -0.76497 | 0.47194
31 | 1.65 | 0.49396 | -0.75527 | 0.48689
32 | 1.65 | 0.51117 | -0.74409 | 0.5041
33 | 1.65 | 0.52605 | -0.73443 | 0.51898
34 | 1.65 | 0.54093 | -0.72477 | 0.53385
35 | 1.65 | 0.55573 | -0.71518 | 0.54862
36 | 1.65 | 0.5706 | -0.70552 | 0.56349
37 | 1.65 | 0.58734 | -0.69466 | 0.58022
38 | 1.65 | 0.60227 | -0.68494 | 0.59519
39 | 1.65 | 0.61703 | -0.67537 | 0.60993
40 | 1.65 | 0.63188 | -0.66574 | 0.62476
41 | 1.65 | 0.64678 | -0.65606 | 0.63968
42 | 1.65 | 0.66406 | -0.64484 | 0.65695
43 | 1.65 | 0.67897 | -0.63516 | 0.67185
44 | 1.65 | 0.69376 | -0.62558 | 0.6866
45 | 1.65 | 0.70861 | -0.61594 | 0.70146
46 | 1.65 | 0.72589 | -0.60469 | 0.71877
47 | 1.65 | 0.7407 | -0.59509 | 0.73356
48 | 1.65 | 0.75552 | -0.58549 | 0.74835
49 | 1.65 | 0.77045 | -0.57578 | 0.76329
50 | 1.65 | 0.78523 | -0.56619 | 0.77806
51 | 1.65 | 0.80262 | -0.55492 | 0.79542
52 | 1.65 | 0.81739 | -0.5453 | 0.81024
53 | 1.65 | 0.83222 | -0.53573 | 0.82498
54 | 1.65 | 0.84711 | -0.52603 | 0.83992
55 | 1.65 | 0.8619 | -0.51643 | 0.8547
56 | 1.65 | 0.87933 | -0.50512 | 0.87211
57 | 1.65 | 0.89411 | -0.4955 | 0.88694
58 | 1.65 | 0.90862 | -0.48609 | 0.90143
59 | 1.65 | 0.92346 | -0.47648 | 0.91622
60 | 1.65 | 0.93835 | -0.46684 | 0.93107
61 | 1.65 | 0.95572 | -0.45554 | 0.94848
62 | 1.65 | 0.9705 | -0.44594 | 0.96325
63 | 1.65 | 0.98533 | -0.43629 | 0.97811
64 | 1.65 | 1.0002 | -0.42666 | 0.99295
65 | 1.65 | 1.0175 | -0.41539 | 1.0103
66 | 1.65 | 1.0323 | -0.40579 | 1.0251
67 | 1.65 | 1.0473 | -0.39612 | 1.04
68 | 1.65 | 1.0619 | -0.38658 | 1.0547
69 | 1.65 | 1.0769 | -0.37688 | 1.0696
70 | 1.65 | 1.0941 | -0.36563 | 1.0869
71 | 1.65 | 1.109 | -0.35603 | 1.1017
72 | 1.65 | 1.1239 | -0.34639 | 1.1166
73 | 1.65 | 1.1386 | -0.3368 | 1.1313
74 | 1.65 | 1.1536 | -0.32712 | 1.1462
75 | 1.65 | 1.1708 | -0.31589 | 1.1635
76 | 1.65 | 1.1857 | -0.30623 | 1.1784
77 | 1.65 | 1.2006 | -0.29661 | 1.1932
78 | 1.65 | 1.2151 | -0.28712 | 1.2078
79 | 1.65 | 1.2299 | -0.27752 | 1.2226
80 | 1.65 | 1.2473 | -0.26621 | 1.24
81 | 1.65 | 1.2622 | -0.25658 | 1.2549
82 | 1.65 | 1.2771 | -0.24691 | 1.2698
83 | 1.65 | 1.2919 | -0.23728 | 1.2846
84 | 1.65 | 1.3091 | -0.2261 | 1.3018
85 | 1.65 | 1.324 | -0.21641 | 1.3167
86 | 1.65 | 1.3388 | -0.20684 | 1.3315
87 | 1.65 | 1.3537 | -0.19714 | 1.3464
88 | 1.65 | 1.3685 | -0.18752 | 1.3612
89 | 1.65 | 1.3858 | -0.17635 | 1.3784
90 | 1.65 | 1.4007 | -0.16669 | 1.3933
91 | 1.65 | 1.4155 | -0.15705 | 1.4081
92 | 1.65 | 1.4304 | -0.1474 | 1.423
93 | 1.65 | 1.4452 | -0.13777 | 1.4378
94 | 1.65 | 1.4625 | -0.12656 | 1.4551
95 | 1.65 | 1.4773 | -0.1169 | 1.47
96 | 1.65 | 1.4922 | -0.10723 | 1.4849
97 | 1.65 | 1.507 | -0.097618 | 1.4997
98 | 1.65 | 1.522 | -0.087882 | 1.5147
99 | 1.65 | 1.539 | -0.07688 | 1.5316
100 | 1.65 | 1.5539 | -0.067217 | 1.5465
101 | 1.65 | 1.5687 | -0.057619 | 1.5613
102 | 1.65 | 1.5834 | -0.048035 | 1.576
103 | 1.65 | 1.6008 | -0.036716 | 1.5935
104 | 1.65 | 1.6156 | -0.027154 | 1.6082
1 | 1.65 | 1.6841 | 0.01733 | 1.6767
2 | 1.65 | 1.6842 | 0.017393 | 1.6768
3 | 1.65 | 1.6842 | 0.017411 | 1.6768
4 | 1.65 | 1.6842 | 0.017415 | 1.6768
5 | 1.65 | 1.6842 | 0.017414 | 1.6768
6 | 1.65 | 1.6991 | 0.027112 | 1.6918
7 | 1.65 | 1.7138 | 0.036636 | 1.7064
8 | 1.65 | 1.7312 | 0.047948 | 1.7238
9 | 1.65 | 1.746 | 0.057534 | 1.7386
10 | 1.65 | 1.7609 | 0.067159 | 1.7534
11 | 1.65 | 1.7757 | 0.076833 | 1.7683
12 | 1.65 | 1.7928 | 0.087851 | 1.7853
13 | 1.65 | 1.8077 | 0.097554 | 1.8002
14 | 1.65 | 1.8224 | 0.10716 | 1.815
15 | 1.65 | 1.8373 | 0.11679 | 1.8299
16 | 1.65 | 1.8521 | 0.12649 | 1.8448
17 | 1.65 | 1.8695 | 0.1377 | 1.8621
18 | 1.65 | 1.8843 | 0.14728 | 1.8768
19 | 1.65 | 1.8991 | 0.15698 | 1.8917
20 | 1.65 | 1.9139 | 0.16657 | 1.9065
21 | 1.65 | 1.9289 | 0.17624 | 1.9214
22 | 1.65 | 1.9461 | 0.18741 | 1.9386
23 | 1.65 | 1.9609 | 0.19702 | 1.9534
24 | 1.65 | 1.9758 | 0.20672 | 1.9683
25 | 1.65 | 1.9906 | 0.21632 | 1.9831
26 | 1.65 | 2.0055 | 0.22603 | 1.9981
27 | 1.65 | 2.0229 | 0.23727 | 2.0154
28 | 1.65 | 2.0376 | 0.24685 | 2.0301
29 | 1.65 | 2.0525 | 0.25649 | 2.045
30 | 1.65 | 2.0673 | 0.2661 | 2.0598
31 | 1.65 | 2.0846 | 0.27735 | 2.0771
32 | 1.65 | 2.0995 | 0.287 | 2.092
33 | 1.65 | 2.114 | 0.29646 | 2.1065
34 | 1.65 | 2.129 | 0.30615 | 2.1215
35 | 1.65 | 2.1438 | 0.31581 | 2.1363
36 | 1.65 | 2.1611 | 0.32698 | 2.1535
37 | 1.65 | 2.176 | 0.3367 | 2.1685
38 | 1.65 | 2.1907 | 0.34619 | 2.1831
39 | 1.65 | 2.2056 | 0.3559 | 2.1981
40 | 1.65 | 2.2204 | 0.36553 | 2.2129
41 | 1.65 | 2.2378 | 0.37678 | 2.2302
42 | 1.65 | 2.2527 | 0.38651 | 2.2452
43 | 1.65 | 2.2675 | 0.39602 | 2.2599
44 | 1.65 | 2.2823 | 0.4057 | 2.2748
45 | 1.65 | 2.2971 | 0.41533 | 2.2896
46 | 1.65 | 2.3145 | 0.42658 | 2.3069
47 | 1.65 | 2.3294 | 0.43625 | 2.3218
48 | 1.65 | 2.3441 | 0.44581 | 2.3365
49 | 1.65 | 2.3589 | 0.45544 | 2.3514
50 | 1.65 | 2.3763 | 0.4667 | 2.3687
51 | 1.65 | 2.3911 | 0.47637 | 2.3836
52 | 1.65 | 2.406 | 0.48598 | 2.3984
53 | 1.65 | 2.4205 | 0.49541 | 2.4129
54 | 1.65 | 2.4353 | 0.50502 | 2.4277
55 | 1.65 | 2.4527 | 0.5163 | 2.4451
56 | 1.65 | 2.4675 | 0.52589 | 2.4599
57 | 1.65 | 2.4824 | 0.53558 | 2.4748
58 | 1.65 | 2.4972 | 0.5452 | 2.4896
59 | 1.65 | 2.512 | 0.55482 | 2.5044
60 | 1.65 | 2.5295 | 0.56612 | 2.5218
61 | 1.65 | 2.5442 | 0.57574 | 2.5366
62 | 1.65 | 2.5592 | 0.58543 | 2.5516
63 | 1.65 | 2.5739 | 0.595 | 2.5663
64 | 1.65 | 2.5887 | 0.6046 | 2.5811
65 | 1.65 | 2.606 | 0.61583 | 2.5984
66 | 1.65 | 2.6209 | 0.62552 | 2.6133
67 | 1.65 | 2.6357 | 0.6351 | 2.628
68 | 1.65 | 2.6506 | 0.64479 | 2.643
69 | 1.65 | 2.6679 | 0.65598 | 2.6602
70 | 1.65 | 2.6827 | 0.66561 | 2.675
71 | 1.65 | 2.6976 | 0.67529 | 2.69
72 | 1.65 | 2.7124 | 0.68491 | 2.7048
73 | 1.65 | 2.7274 | 0.69461 | 2.7197
74 | 1.65 | 2.7441 | 0.7054 | 2.7363
75 | 1.65 | 2.7589 | 0.71508 | 2.7512
76 | 1.65 | 2.7737 | 0.72466 | 2.766
77 | 1.65 | 2.7886 | 0.73432 | 2.7809
78 | 1.65 | 2.8035 | 0.74399 | 2.7957
79 | 1.65 | 2.8207 | 0.7552 | 2.813
80 | 1.65 | 2.8356 | 0.76489 | 2.8279
81 | 1.65 | 2.8505 | 0.7745 | 2.8427
82 | 1.65 | 2.8653 | 0.78415 | 2.8576
83 | 1.65 | 2.8802 | 0.79383 | 2.8725
84 | 1.65 | 2.8975 | 0.80501 | 2.8897
85 | 1.65 | 2.9122 | 0.81458 | 2.9045
86 | 1.65 | 2.9271 | 0.82423 | 2.9193
87 | 1.65 | 2.942 | 0.8339 | 2.9342
88 | 1.65 | 2.9593 | 0.84517 | 2.9516
89 | 1.65 | 2.9741 | 0.85476 | 2.9663
90 | 1.65 | 2.9889 | 0.86435 | 2.9811
91 | 1.65 | 3.0039 | 0.87407 | 2.9961
92 | 1.65 | 3.0187 | 0.88371 | 3.0109
93 | 1.65 | 3.0361 | 0.89496 | 3.0282
94 | 1.65 | 3.0509 | 0.90458 | 3.0431
95 | 1.65 | 3.0654 | 0.914 | 3.0576
96 | 1.65 | 3.0803 | 0.92366 | 3.0724
97 | 1.65 | 3.0951 | 0.93331 | 3.0873
98 | 1.65 | 3.1125 | 0.94457 | 3.1046
99 | 1.65 | 3.1273 | 0.95419 | 3.1194
100 | 1.65 | 3.1421 | 0.96379 | 3.1342
101 | 1.65 | 3.157 | 0.97344 | 3.1491
102 | 1.65 | 3.1719 | 0.98311 | 3.164
103 | 1.65 | 3.1891 | 0.99427 | 3.1812
104 | 1.65 | 3.204 | 1.004 | 3.1961
105 | 1.65 | 3.2187 | 1.0135 | 3.2109

## Board 5
| INA Gain | Vref(ideal) | Shunt | Circuit Gain (ideal)
| 15.4 | 1.65 | 0.1 | 1.54 | Gain (slope) | Offset (intercept)
[5 empty] | 1.5399 | 1.6602
| Vrefm | Voutm | Iloadi | Vouti
1 | 1.6499 | 0.098992 | -1.0138 | 0.088779 | GE(%) | OE(%) | TE(%)
2 | 1.6499 | 0.099164 | -1.0137 | 0.088856 | -0.0095889 | 0.62053 | 0.62061
3 | 1.6499 | 0.099245 | -1.0137 | 0.088948
4 | 1.6499 | 0.099289 | -1.0137 | 0.088964
5 | 1.6499 | 0.099305 | -1.0137 | 0.088964
6 | 1.6499 | 0.11405 | -1.0041 | 0.10372
7 | 1.6499 | 0.12895 | -0.99438 | 0.11865
8 | 1.6499 | 0.14622 | -0.98318 | 0.1359
9 | 1.6499 | 0.16111 | -0.97352 | 0.15077
10 | 1.6499 | 0.17596 | -0.96386 | 0.16566
11 | 1.6499 | 0.19075 | -0.95424 | 0.18047
12 | 1.6499 | 0.20559 | -0.94463 | 0.19527
13 | 1.6499 | 0.22305 | -0.93332 | 0.21268
14 | 1.6499 | 0.23786 | -0.9237 | 0.2275
15 | 1.6499 | 0.25266 | -0.91405 | 0.24236
16 | 1.6499 | 0.26724 | -0.90461 | 0.2569
17 | 1.6499 | 0.28204 | -0.89502 | 0.27167
18 | 1.6499 | 0.29939 | -0.88371 | 0.28909
19 | 1.6499 | 0.31421 | -0.87409 | 0.3039
20 | 1.6499 | 0.32915 | -0.8644 | 0.31883
21 | 1.6499 | 0.34393 | -0.85482 | 0.33357
22 | 1.6499 | 0.35871 | -0.84522 | 0.34836
23 | 1.6499 | 0.37612 | -0.83393 | 0.36576
24 | 1.6499 | 0.39088 | -0.82435 | 0.38049
25 | 1.6499 | 0.40577 | -0.81462 | 0.39548
26 | 1.6499 | 0.42059 | -0.80503 | 0.41025
27 | 1.6499 | 0.43781 | -0.79389 | 0.42741
28 | 1.6499 | 0.45267 | -0.78422 | 0.4423
29 | 1.6499 | 0.46758 | -0.77453 | 0.45723
30 | 1.6499 | 0.48235 | -0.76491 | 0.47204
31 | 1.6499 | 0.4973 | -0.75524 | 0.48693
32 | 1.6499 | 0.51445 | -0.7441 | 0.50408
33 | 1.6499 | 0.52937 | -0.73441 | 0.51901
34 | 1.6499 | 0.54419 | -0.72476 | 0.53386
35 | 1.6499 | 0.559 | -0.71515 | 0.54867
36 | 1.6499 | 0.5739 | -0.70551 | 0.56352
37 | 1.6499 | 0.59055 | -0.69466 | 0.58023
38 | 1.6499 | 0.60547 | -0.685 | 0.5951
39 | 1.6499 | 0.62031 | -0.67534 | 0.60997
40 | 1.6499 | 0.63516 | -0.66568 | 0.62485
41 | 1.6499 | 0.65005 | -0.65606 | 0.63967
42 | 1.6499 | 0.66728 | -0.64487 | 0.6569
43 | 1.6499 | 0.68217 | -0.63518 | 0.67183
44 | 1.6499 | 0.69693 | -0.62558 | 0.6866
45 | 1.6499 | 0.71179 | -0.61595 | 0.70143
46 | 1.6499 | 0.72914 | -0.60469 | 0.71879
47 | 1.6499 | 0.74387 | -0.59512 | 0.73352
48 | 1.6499 | 0.75866 | -0.58549 | 0.74835
49 | 1.6499 | 0.7736 | -0.5758 | 0.76327
50 | 1.6499 | 0.78843 | -0.56618 | 0.77809
51 | 1.6499 | 0.8058 | -0.55488 | 0.79548
52 | 1.6499 | 0.82059 | -0.54532 | 0.81021
53 | 1.6499 | 0.83535 | -0.53571 | 0.82501
54 | 1.6499 | 0.85026 | -0.52602 | 0.83993
55 | 1.6499 | 0.86511 | -0.51641 | 0.85472
56 | 1.6499 | 0.88248 | -0.50511 | 0.87212
57 | 1.6499 | 0.89722 | -0.49553 | 0.88688
58 | 1.6499 | 0.91173 | -0.48611 | 0.90139
59 | 1.6499 | 0.92659 | -0.47648 | 0.91622
60 | 1.6499 | 0.94143 | -0.46684 | 0.93106
61 | 1.6499 | 0.9588 | -0.45554 | 0.94847
62 | 1.6499 | 0.97367 | -0.4459 | 0.96331
63 | 1.6499 | 0.98842 | -0.43631 | 0.97809
64 | 1.6499 | 1.0033 | -0.42667 | 0.99294
65 | 1.6499 | 1.0206 | -0.41539 | 1.0103
66 | 1.6499 | 1.0353 | -0.40581 | 1.0251
67 | 1.6499 | 1.0503 | -0.39613 | 1.04
68 | 1.6499 | 1.065 | -0.38659 | 1.0547
69 | 1.6499 | 1.0799 | -0.37688 | 1.0696
70 | 1.6499 | 1.0973 | -0.36563 | 1.0869
71 | 1.6499 | 1.112 | -0.35605 | 1.1017
72 | 1.6499 | 1.1269 | -0.34638 | 1.1166
73 | 1.6499 | 1.1417 | -0.33679 | 1.1313
74 | 1.6499 | 1.1566 | -0.32708 | 1.1463
75 | 1.6499 | 1.1739 | -0.31585 | 1.1636
76 | 1.6499 | 1.1887 | -0.30624 | 1.1784
77 | 1.6499 | 1.2036 | -0.29658 | 1.1933
78 | 1.6499 | 1.2182 | -0.28711 | 1.2079
79 | 1.6499 | 1.233 | -0.27751 | 1.2226
80 | 1.6499 | 1.2503 | -0.26622 | 1.24
81 | 1.6499 | 1.2652 | -0.25659 | 1.2549
82 | 1.6499 | 1.28 | -0.24694 | 1.2697
83 | 1.6499 | 1.2948 | -0.23734 | 1.2845
84 | 1.6499 | 1.312 | -0.22614 | 1.3017
85 | 1.6499 | 1.327 | -0.21643 | 1.3167
86 | 1.6499 | 1.3419 | -0.20676 | 1.3316
87 | 1.6499 | 1.3568 | -0.19708 | 1.3465
88 | 1.6499 | 1.3715 | -0.18749 | 1.3613
89 | 1.6499 | 1.3887 | -0.17634 | 1.3784
90 | 1.6499 | 1.4036 | -0.16665 | 1.3934
91 | 1.6499 | 1.4184 | -0.15706 | 1.4081
92 | 1.6499 | 1.4333 | -0.14737 | 1.423
93 | 1.6499 | 1.4482 | -0.13776 | 1.4379
94 | 1.6499 | 1.4654 | -0.12654 | 1.4551
95 | 1.6499 | 1.4803 | -0.11688 | 1.47
96 | 1.6499 | 1.4951 | -0.10721 | 1.4849
97 | 1.6499 | 1.5099 | -0.097648 | 1.4996
98 | 1.6499 | 1.5248 | -0.087935 | 1.5146
99 | 1.6499 | 1.5418 | -0.076871 | 1.5316
100 | 1.6499 | 1.5567 | -0.067228 | 1.5465
101 | 1.6499 | 1.5716 | -0.057571 | 1.5613
102 | 1.6499 | 1.5863 | -0.048016 | 1.5761
103 | 1.6499 | 1.6037 | -0.036735 | 1.5934
104 | 1.6499 | 1.6184 | -0.027165 | 1.6082
1 | 1.6499 | 1.6871 | 0.017404 | 1.6768
2 | 1.6499 | 1.6871 | 0.017441 | 1.6769
3 | 1.6499 | 1.6871 | 0.01741 | 1.6768
4 | 1.6499 | 1.6871 | 0.01741 | 1.6768
5 | 1.6499 | 1.6871 | 0.017429 | 1.6768
6 | 1.6499 | 1.702 | 0.027118 | 1.6918
7 | 1.6499 | 1.7168 | 0.036685 | 1.7065
8 | 1.6499 | 1.7341 | 0.04798 | 1.7239
9 | 1.6499 | 1.7489 | 0.057566 | 1.7387
10 | 1.6499 | 1.7638 | 0.067247 | 1.7536
11 | 1.6499 | 1.7786 | 0.07689 | 1.7684
12 | 1.6499 | 1.7956 | 0.087933 | 1.7854
13 | 1.6499 | 1.8105 | 0.097555 | 1.8002
14 | 1.6499 | 1.8253 | 0.10718 | 1.8151
15 | 1.6499 | 1.8401 | 0.11681 | 1.8299
16 | 1.6499 | 1.855 | 0.12647 | 1.8448
17 | 1.6499 | 1.8723 | 0.13771 | 1.8621
18 | 1.6499 | 1.8871 | 0.14731 | 1.8769
19 | 1.6499 | 1.902 | 0.15701 | 1.8918
20 | 1.6499 | 1.9168 | 0.16663 | 1.9066
21 | 1.6499 | 1.9317 | 0.17629 | 1.9215
22 | 1.6499 | 1.9489 | 0.18744 | 1.9387
23 | 1.6499 | 1.9637 | 0.19708 | 1.9535
24 | 1.6499 | 1.9786 | 0.20678 | 1.9684
25 | 1.6499 | 1.9934 | 0.21635 | 1.9832
26 | 1.6499 | 2.0083 | 0.22609 | 1.9982
27 | 1.6499 | 2.0255 | 0.23727 | 2.0154
28 | 1.6499 | 2.0403 | 0.24684 | 2.0301
29 | 1.6499 | 2.0552 | 0.2565 | 2.045
30 | 1.6499 | 2.07 | 0.26612 | 2.0598
31 | 1.6499 | 2.0874 | 0.27744 | 2.0773
32 | 1.6499 | 2.1022 | 0.28702 | 2.092
33 | 1.6499 | 2.1168 | 0.29651 | 2.1066
34 | 1.6499 | 2.1317 | 0.3062 | 2.1215
35 | 1.6499 | 2.1466 | 0.31587 | 2.1364
36 | 1.6499 | 2.1638 | 0.32704 | 2.1536
37 | 1.6499 | 2.1787 | 0.33674 | 2.1686
38 | 1.6499 | 2.1934 | 0.34628 | 2.1833
39 | 1.6499 | 2.2084 | 0.35595 | 2.1982
40 | 1.6499 | 2.2232 | 0.36556 | 2.213
41 | 1.6499 | 2.2404 | 0.3768 | 2.2303
42 | 1.6499 | 2.2554 | 0.38652 | 2.2452
43 | 1.6499 | 2.2701 | 0.39606 | 2.2599
44 | 1.6499 | 2.285 | 0.40575 | 2.2749
45 | 1.6499 | 2.2998 | 0.41536 | 2.2897
46 | 1.6499 | 2.3171 | 0.42659 | 2.3069
47 | 1.6499 | 2.3319 | 0.43621 | 2.3218
48 | 1.6499 | 2.3467 | 0.44582 | 2.3366
49 | 1.6499 | 2.3615 | 0.45542 | 2.3513
50 | 1.6499 | 2.3789 | 0.46673 | 2.3688
51 | 1.6499 | 2.3937 | 0.47635 | 2.3836
52 | 1.6499 | 2.4086 | 0.48601 | 2.3985
53 | 1.6499 | 2.4231 | 0.49544 | 2.413
54 | 1.6499 | 2.4379 | 0.50504 | 2.4278
55 | 1.6499 | 2.4553 | 0.51632 | 2.4451
56 | 1.6499 | 2.4701 | 0.52594 | 2.46
57 | 1.6499 | 2.485 | 0.53563 | 2.4749
58 | 1.6499 | 2.4998 | 0.54523 | 2.4897
59 | 1.6499 | 2.5146 | 0.55483 | 2.5044
60 | 1.6499 | 2.532 | 0.56611 | 2.5218
61 | 1.6499 | 2.5467 | 0.57571 | 2.5366
62 | 1.6499 | 2.5617 | 0.58544 | 2.5516
63 | 1.6499 | 2.5764 | 0.59502 | 2.5663
64 | 1.6499 | 2.5912 | 0.60454 | 2.581
65 | 1.6499 | 2.6085 | 0.61582 | 2.5984
66 | 1.6499 | 2.6234 | 0.62548 | 2.6132
67 | 1.6499 | 2.6382 | 0.63507 | 2.628
68 | 1.6499 | 2.6531 | 0.64477 | 2.643
69 | 1.6499 | 2.6704 | 0.65597 | 2.6602
70 | 1.6499 | 2.6852 | 0.66564 | 2.6751
71 | 1.6499 | 2.7001 | 0.6753 | 2.69
72 | 1.6499 | 2.7149 | 0.68493 | 2.7048
73 | 1.6499 | 2.7298 | 0.69456 | 2.7196
74 | 1.6499 | 2.7464 | 0.70541 | 2.7363
75 | 1.6499 | 2.7614 | 0.71509 | 2.7512
76 | 1.6499 | 2.7761 | 0.72469 | 2.766
77 | 1.6499 | 2.791 | 0.73433 | 2.7809
78 | 1.6499 | 2.8059 | 0.74402 | 2.7958
79 | 1.6499 | 2.8231 | 0.75521 | 2.813
80 | 1.6499 | 2.8381 | 0.76489 | 2.8279
81 | 1.6499 | 2.8529 | 0.77451 | 2.8427
82 | 1.6499 | 2.8677 | 0.78417 | 2.8576
83 | 1.6499 | 2.8826 | 0.79381 | 2.8725
84 | 1.6499 | 2.8998 | 0.80501 | 2.8897
85 | 1.6499 | 2.9146 | 0.8146 | 2.9045
86 | 1.6499 | 2.9295 | 0.82428 | 2.9194
87 | 1.6499 | 2.9443 | 0.8339 | 2.9342
88 | 1.6499 | 2.9617 | 0.8452 | 2.9516
89 | 1.6499 | 2.9765 | 0.85479 | 2.9664
90 | 1.6499 | 2.9913 | 0.86437 | 2.9811
91 | 1.6499 | 3.0062 | 0.87405 | 2.996
92 | 1.6499 | 3.021 | 0.88371 | 3.0109
93 | 1.6499 | 3.0384 | 0.89498 | 3.0283
94 | 1.6499 | 3.0532 | 0.9046 | 3.0431
95 | 1.6499 | 3.0678 | 0.91402 | 3.0576
96 | 1.6499 | 3.0826 | 0.92369 | 3.0725
97 | 1.6499 | 3.0975 | 0.93334 | 3.0873
98 | 1.6499 | 3.1149 | 0.9446 | 3.1047
99 | 1.6499 | 3.1296 | 0.95423 | 3.1195
100 | 1.6499 | 3.1444 | 0.96376 | 3.1342
101 | 1.6499 | 3.1592 | 0.97344 | 3.1491
102 | 1.6499 | 3.1741 | 0.98311 | 3.164
103 | 1.6499 | 3.1914 | 0.9943 | 3.1812
104 | 1.6499 | 3.2063 | 1.004 | 3.1962
105 | 1.6499 | 3.2209 | 1.0135 | 3.2108